# Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства (юридические лица)

Производственно-технический отдел ОАО «Водоканал» ответственный за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения: г. Ишим, ул.Коркинская,58, тел. 2-39-64

## ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ

- Юридическое лицо (далее – Заявитель), планирующее осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при необходимости увеличения подключаемой нагрузки, обращается в ОАО « Водоканал» с заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения) и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 (далее - технические условия).

- Данного заявление правообладателя земельного участка о предоставлении технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должно содержать: 
а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; 
б) нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 
в) правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка); 
г) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства; 
д) информацию о разрешенном использовании земельного участка; 
е) информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку; 
ж) необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения; 
з) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации); 
и) планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

- После того, как заявитель определил необходимую ему нагрузку (получил расчёт в проектной организации), для заключения договора о подключении и получения условий подключения он обращается в производственно –технический отдел по адресу: ул. Коркинская 58, (2-й этаж). (время приёма документов: ПН-ЧТ 1300-1700, ПТ 1300-1600, телефон для справок: 2-39-64  с заявлением, содержащим полное и сокращенное наименования заявителя, его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов: 
а) копии учредительных документов (ЗАВЕРЕННЫЕ НОТАРИАЛЬНО), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление; 
б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 
в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 
г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями; 
д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; 
е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования (РАСЧЁТ ОТ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод; 
ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения; 
з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений. 

В случае если заявитель ранее предоставлял в ОАО « Водоканал» такие документы при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов не требуется. 

В случае, если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в ОАО "Водоканал" с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем технических условий.

- ОАО «Водоканал» в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в п.3 настоящего Порядка подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений, оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения).

- В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений ОАО «Водоканал» отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 10 рабочих дней после получения таких документов возвращает их заявителю с указанием причин отказа в рассмотрении, в том числе направляет заявителю предложения по корректировке баланса водопотребления и водоотведения.

- В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционной программе ОАО «Водоканал»мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), ОАО «Водоканал»в течение 30 календарных дней направляет заявителю подписанный договор о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение(технологическое присоединение).

- В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) выданных ОАО «Водоканал» к централизованной системе холодного водоснабжения указываются: 
а) срок действия условий подключения (технологического присоединения); 
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, координаты); 
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения); 
г) гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы; 
д) разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска); 
е) требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);
ж) требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения; 
з) перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер; 
и) границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

- В технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения должны быть указаны: 
а) срок действия условий подключения (технологического присоединения); 
б) точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры, координаты); 
в) технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения); 
г) отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения); 
д) нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод; 
е) требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод (требования к приборам учета объема сточных вод не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения); 
ж) требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов; 
з) границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

- Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке: 
а) 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; 
б) 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения); 
в) 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

- В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя и ОАО «Водоканал» выполнены все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, оставшаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения (технологического присоединения) по договору о подключении.

- В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате ОАО «Водоканал»вправе потребовать от заявителя уплаты неустойки от суммы задолженности за каждый день просрочки в размере двукратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего требования.

- Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 календарных дней после его получения от ОАО « Водоканал». Для заключения договора о подключении по истечении этого срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в ОАО  «Водоканал», при этом повторного представления документов, предусмотренных п.3 настоящего Порядка подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

- ОАО «Водоканал»представляет заявителю подписанный проект договора о подключении в течение 20 дней со дня получения повторного обращения.

- Заявитель подписывает 2 экземпляра проекта договора о подключении и направляет 1 экземпляр в адрес ОАО «Водоканал»с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении, если ранее такие документы не представлялись.

- При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) системе водоотведения вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), сроки подключения (технологического присоединения) такого объекта устанавливаются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы. 

При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), и в случае принятия решения об отказе по включению в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), ОАО «Водоканал»вправе отказать заявителю в подключении (технологическом присоединении).

- Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

- Заявитель вправе на основании письменного согласия ОАО «Водоканал»выполнить работы по получению направления трассы, регистрации собственности на объект проектированию, согласованию проекта со смежными организациями, экспертизе проекта (при необходимости), строительству сетей водоснабжения и водоотведения от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключив дополнительное соглашение по инициативе Заказчика с ОАО «Водоканал»на выполнение таких работ.

По окончанию строительства необходимо произвести исполнительную съёмку.

Всю исполнительную документацию по строительству сетей необходимо сдать в производственно-технический отдел  по адресу:  ул. Коркинская 58 (2-й этаж). (время приёма документов: ПН-ЧТ 1300-1700, ПТ 1300-1600, телефон для справок: 2-39-64 для получения заключения о выполнении технических условий подключения (срок выдачи – 1 месяц).

Примечание: Подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета воды не допускается!

Подключение (технологическое присоединение) абонентов к  централизованной системе водоотведения без установки запорной арматуры (обратного клапана) не допускается.

Последним этапом работ по подключению к сетям является заключение договора на пользованием коммунальными услугами контактный телефон -2-39-42

Подробную информацию Вы можете получить по телефону  водоканала: 2-39-64