Порядок подключения к сетям для физических лиц (нежилое помещение)

Производственно-технический отдел ОАО «Водоканал» ответственный за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения: г. Ишим, ул.Коркинская,58, тел. 2-39-64

Для начала Вам необходимо получить технические условия на подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, где содержаться сведения о точках подключения. Для этого Вам необходимо подготовить следующие документы:

1. КОПИЯ выкопировки из плана г. Ишима М 1:2000 и М 1:500 с обозначением границ Вашего земельного участка 

2. Копия паспорта владельца нежилого объекта и участка, на котором расположен объект. 

3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и нежилой объект 

4. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования (РАСЧЁТ ОТ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ), в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод; 

5. Заявление на выдачу технических условий 
6. С данным пакетом документов необходимо обратиться в абонентский отдел  1 –й Этаж  по адресу: ул. Коркинская 58. Время приёма документов: ВТ-ЧТ 1300-1700телефон для справок: 2-39-64, 2-39-42

Технические условия выдаются в течение 14 РАБОЧИХ дней (3 календарных недели), при условии предоставления ПОЛНОГО пакета документов, указанного выше. О готовности технических условий Вас проинформирует сотрудник отдела подключения новых абонентов, по указанному Вами в заявлении номеру телефона.

В получаемых технических условиях определяется техническая возможность подключения и возможные точки технологического присоединения к сетям. С помощью них Вы можете рассчитать необходимую протяженность сетей от своего дома до точек подключения к сетям, а соответственно рассчитать примерную стоимость строительства. 

На основании условий подключения необходимо разработать рабочую документацию и согласовать ее с ОАО «Водоканал»  по адресу ул. Коркинская 58 (1-й этаж), абонентский отдел, время приёма документов: ПН-ЧТ 1300-1700,  телефон для справок: 2-39-64, 2-39-42). Срок рассмотрения и согласования рабочей документации – 1 месяц.

Далее осуществляете строительство сетей, на основании согласованной рабочей документации. 
Помните, что перед производством земляных работ необходимо получить разрешение на проведение таких работ: 

1. Оформить схему согласования.

2. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение СМР.

3. Получить разрешение на земляные работы в муниципальной инспекции.

 По окончанию строительства необходимо произвести исполнительную съёмку 
Всю исполнительную документацию по строительству сетей  необходимо сдать по адресу: ул. Коркинская 58  в производственно-технический отдел (2-й этаж) (время приёма документов: ПН-ЧТ 1300-1700,  телефон для справок: 2-39-64 для получения заключения о выполнении технических условий подключения (срок выдачи – 1 месяц).
ВНИМАНИЕ! Подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается!

Подключение (технологическое присоединение) абонентов к  централизованной системе водоотведения без установки запорной арматуры (обратного клапана) не допускается.

Подать заявку на регистрацию прибора учёта необходимо в абонентский отдел, контактный телефон 2-39-42. 

Последним этапом работ по подключению к сетям является заключение договора на пользованием коммунальными услугами. Подробную информацию Вы можете получить по телефону информационно-справочной службы: 2-39-42
Время приёма посетителей группой подключения новых абонентов ПН-ЧТ 1300-1700, 
Абонентский отдел по адресу: ул. Коркинская 58  1-й этаж
телефон для справок: 2-39-64, 2-39-42

